一、检查发现的问题

 1.南-817：①冰箱后面有漏水，需及时处理；②部分实验台堆积纸箱；③部分试剂瓶无标签或标签不齐；④配电箱下方被冰箱阻挡；

 2.南-614：①电箱下方被高压灭菌锅阻挡；

 3.南-332：①有大肠杆菌、葡萄球菌等病原，废弃物处理应严格登记；②实验室安全信息牌信息不全；③部分设备固定资产标签未张贴；

 4.南-228：①洗涤用水未标识。

 二、落实整改要求

 1.南-817：①清理流水并对冰箱漏水问题进行维修；②清除纸箱；③粘贴标签；④将冰箱转移到其他位置；

 2.南-614：①将高压灭菌锅转移到其他位置；

 3.南-332：①严格登记《废弃物处理登记表》；②补全实验室安全信息牌信息；③补全固定资产标签；

 4.南-228：①粘贴标签。