一、检查发现的问题

**1.南-628（康洋）：**①管制试剂没上锁，没清单，台账不规范（\*\*）；②试剂柜空着但试剂杂乱堆放，通风橱下有大量试剂（\*）；③试剂入库出库清单与实际不符（\*）；④试剂没有分类储存（\*\*）；⑤二维码绑定信息不全（试剂和设备）（\*\*）；⑥信息牌勾选不全（低温）（\*）；⑦配电箱被遮挡（\*）；⑧缺培训内容（\*）。

**2.南-715（周丽华、付饶）：**①门口试剂柜在电箱下面，试剂无清单，管制类柜子没上锁（\*\*）； ②不明桶装化学品没有标签，放在电箱下（\*）；③试剂架上的试剂无清单，未入库（\*\*）；④废液放在电箱下，标签、警示带需完善（\*）；⑤信息牌上二维码未绑定用房信息（\*）；⑥配电箱被遮挡（\*）；⑦无准入许可书，未见培训材料（\*）；⑧通风橱下存放有试剂（\*）；⑨微波炉未粘贴“实验用”标签（\*）；⑩冰箱未建立清单（\*）；（11）高压灭菌锅未见特种设备使用登记证等资料，设备“在用”、“停用”或“报废”等使用状态不明（\*\*）；（12）实验室违规饲养老鼠（\*\*\*）。

**3.南-804（施莽、张幸鼎）：**①试剂随意放置在桌面，未及时放入试剂柜或试剂架。实验废弃物在地上堆放（\*）； ②信息牌上二维码信息未绑定用房信息（\*）。

**4.南-239（冯冬茹）：**①信息牌上二维码未绑定用房信息，内容勾选不齐全（\*）。

二、落实整改要求

**1.南-628（康洋）：**①补充规范台账及清单，并做好双人双锁；②通风橱内及柜子禁止存放有机试剂，转移化学试剂到试剂柜；③补充试剂出库清单；④将试剂做好归类，并有序储存；⑤二维码补充试剂及设备信息；⑥补充信息牌信息；⑦配电箱不可遮挡，转移遮挡物；⑧补充培训内容。

**2.南-715（周丽华、付饶）：**①配电箱下不可放置阻碍物，转移门口试剂柜并且补充清单，管制类试剂做好双人双锁；②桶上做好标签，并转移到其他远离电箱的位置；③所有试剂入库并且补充试剂清单；④转移配电箱阻碍物，并且标识废弃物区域；⑤信息牌二维码绑定用房信息；⑥转移配电箱遮挡物；⑦补充准入许可书及培训材料；⑧通风橱内及柜子禁止存放有机试剂，转移化学试剂到试剂柜；⑨实验用仪器张贴好实验标签；⑩补充冰箱存放清单；（11）灭菌锅若需要使用，请按规定办理各种证件后再启用，若不需要使用请贴上“禁止使用”或“未启用”标识；（12）处理老鼠，并且禁止在实验室饲养老鼠。

**3.南-804（施莽、张幸鼎）：**①将试剂转移到试剂柜安全放置，并且将实验废弃物妥善归置到实验用垃圾桶；②补充信息牌绑定信息。

**4.南-239（冯冬茹）：**①补充信息牌信息。