一、检查发现的问题

**1.医学园1栋南-618（潘纪安）：**①两个普通试剂柜和一个危化品试剂柜内无试剂信息以及负责人信息不全（\*）；②无气体状态牌（\*\*）；③消防通道不通畅（\*）；④配电箱下有易燃杂物（\*）。

**2. 医学园1栋南-619（侯琳琳，林初文）：**①实验室每日自查记录未更新（\*）；②实验室安全准入许可证未更新新生信息（\*）；③普通试剂柜内无试剂信息（\*）；④气体钢瓶未固定（\*\*）；⑤消防通道不通畅（\*）；⑥配电箱下放置气瓶而且没有固定（\*\*）；⑦配电箱没有关牢；⑧冰箱没有清单（\*）。

**3. 医学园1栋南-620（杨中汉）：**①冰箱没有清单（\*）。

**4. 医学园1栋南-621（张幸鼎，段方方）：**①气体供应商无资质，气体钢瓶未固定（\*\*）；②两个普通试剂柜和一个危化品试剂柜内无试剂信息（\*）。

**5. 医学园1栋南-622（赵博，温增麒）：**①无气体状态牌（\*\*）；②实验室每日自查记录未更新（\*）。

二、落实整改要求

**1.医学园1栋南-618（潘纪安）：**①更新所有试剂柜内试剂信息和负责人信息不全；②补充气体状态牌；③清除通道杂物，保持通道通畅；④清除配电箱下杂物，保持配电箱下不可存放阻碍物品。

**2. 医学园1栋南-619（侯琳琳，林初文）：**①更新到最新日期的实验室每日自查记录；②更新安全准入许可证未更新新生信息；③更新试剂柜内所有试剂信息；④固定钢瓶，及时移走空瓶；⑤清除通道杂物，保持通道通畅；⑥清除配电箱下杂物，保持配电箱下不可存放阻碍物品；⑦联系物业维修；⑧补充冰箱试剂清单。

**3. 医学园1栋南-620（杨中汉）：**①补充冰箱试剂清单。

**4. 医学园1栋南-621（张幸鼎，段方方）：**①立即停止使用该气体，更换成有资质供应商供气；固定钢瓶；②更新所有试剂柜内试剂信息。

**5. 医学园1栋南-622（赵博，温增麒）：**①补充气体状态牌；②更新补全实验室每日自查记录。