一、检查发现的问题

**1.医学园1栋南-819（徐培）：**①普通试剂柜内部分试剂张贴的二维码为空码（\*）；②无实验室每日自查记录（\*）；③部分气体无状态卡（\*）；④冰箱未张贴分层清单（\*）。

**2. 医学园1栋南-820（马孔阳）：**①普通试剂柜内部分试剂张贴的二维码为空码（\*）；②配电箱下不可堆积杂物（\*）。

**3. 医学园1栋南-821（吴俊玉、彭虹、李春梅、曹流）：**①实验人员未穿着实验服（\*）；②耗材堆放导致消防通道不通畅（\*）；③配电箱下不可堆积杂物（\*）；④冰箱未张贴分层清单（\*）。

**4. 医学园1栋南-823/824（牟相宇/赵文靖）：**①普通试剂柜内部分试剂张贴的二维码为空码/录入错误信息（\*）；②管制类试剂（氯仿）张贴的二维码为空码（\*\*）；③实验室安全准入许可证未更新新生信息（\*）；④普通试剂柜内无试剂信息（\*）；⑤试剂柜未绑定二维码（\*）；⑥液氮罐未张贴警示标识（\*）；⑦部分气体无状态卡（\*）。

**5. 医学园1栋南-825（潘婷）：**①普通试剂柜内所有试剂张贴的二维码为空码（\*）；②气体无台账（\*）；③冰箱未张贴分层清单（\*）。

二、落实整改要求

**1.医学园1栋南-819（徐培）：**①补充更新所有试剂柜内试剂信息；②补全实验室每日自查记录；③张挂气体状态牌；④张贴分层清单。

**2. 医学园1栋南-820（马孔阳）：**①补充更新所有试剂柜内试剂信息；；②清理配电箱下杂物。

**3. 医学园1栋南-821（吴俊玉、彭虹、李春梅、曹流）：**①要求实验人员穿着实验服做实验；②清除通道杂物，保持通道通畅；③清理配电箱下杂物；④张贴分层清单。

**4. 医学园1栋南-823/824（牟相宇/赵文靖）：**①补充更新所有试剂柜内试剂信息；②补充氯仿的二维码信息；③更新安全准入许可证未更新新生信息；④更新试剂柜内所有试剂信息；⑤试剂柜绑定二维码；⑥张贴相对应警示标识；⑦补充更新所有试剂柜内试剂信息。

**5. 医学园1栋南-825（潘婷）：**①补充更新所有试剂柜内试剂信息；②补充气体台账；③张贴分层清单。