## 设备配置清单
中山大学·深圳研究生培养与学科建设科研支撑平台设备购置项目——设备配置清单
填报说明： ⑴设备名称请统一提供中文名称，设备名称中不要出现品牌、型号等内容；进口设备的名称需与海关关税则号相对应（成套设备名称填写主机名称，但不能出现“主机”二字，避免使用“系统”、“装置”、“生产线”、“及配置”或“平台”等笼统字眼）； ⑵学科方向按学院报发规办学科处的为准； ⑶一级平台、二级平台按照讨论确定后的框架进行选填，平台框架见参考附件1； ⑷进口设备：发改委对进口设备的采购要求不断提升，认真参考《深圳市财政局深圳市发展和改革委员会关于进一步规范政府采购进口产品审核管理的通知》（深财购〔2022〕20号）；需提供《政府采购进口产品申请表》（详见参考附件2）、《政府采购进口产品专家论证意见表》（参考附件3）；其中，《政府采购进口产品申请表》需教育局盖章； ⑸参考品牌型号需提供三个及以上，不足三个的请说明原因，若为非标定制设备，请在品牌型号前标注。参考格式：（非标定制：）①戴尔Vostro 5890、②联想GeekPro、③华为B520； ⑹非标定制（研制）设备需提供设备介绍，详见参考模附件4； ⑺单价200万元以上的重点设备需做设备论证，详见参考附件5； ⑻若需在不同的平台购置同类设备，建议备注说明在不同平台购置同类设备的必要性。此外，建议同类设备进行统一单价，并对无法统一单价的同类设备进行备注说明； ⑼若申报的设备属于信息化管理类产品，建议备注说明具体建设内容和方案（如：主要服务于....平台智能化管理等，包含...系统等。可支持.....等功能）； ⑽若申报的设备属于软件类产品，建议备注说明软件采购形式（按年付费/永久性授权/其他）； ⑾若部分设备配置清单为平台根据一整套方案考虑配置时，建议备注说明具体的方案（如列出的清单第**项到第**项为一整个实验流程，可备注说明具体的内容和配置思路，避免出现发改砍掉其中部分设备，导致整套方案不能使用的情况）； ⒀设备拟放置位置，要具体到楼名或楼号、房号，需总务部核实确认；要给出设备安放的布局图； ⒁学校和所在校区已有设备查重情况，请登录设备与实验室管理网站进行查询（https://imsel.sysu.edu.cn/pems/#/door/index，全校设备家具查询）； ⒃特殊情况下，重复购置需阐明必要性和合理性； ⒄预估年度使用时间（h）：参考《高等学校贵重仪器设备年度效益评价表》要求：通用设备建议填1400小时；专用设备建议填800小时。
序号 | 二级单位（学院、校级学科公共服务平台） | 人员规模（包含教研型、研究型、博士后）（人） |  |  | 研究生（包含硕士、博士）在校规模（人） |  |  | 拟购设备名称 | 拟用于支撑的一级学科下的 |  |  | 对应的科研支撑平台 |  | 产地（国产/进口） | 数量（台/套） | 单价（万元） | 合价（万元） | 品牌型号 | 参考品牌型号 | 主要技术参数 | 主要用途 | 报价1 |  |  | 报价2 |  |  | 报价3 |  |  | 历史中标价（链接或图片） | 设备数量计算依据 | 购置时间 | 设备拟放置具体位置 | 是否可通过购买分析测试或加工等服务、校内外共享或调剂方式解决使用需求 | 学校已有设备查重情况 | 所在校区已有设备查重情况 | 特殊情况下，重复购置需阐明必要性和合理性 | 大型仪器设备（50万以上）是否愿意纳入中山大学仪器设备共享平台 | 已有实验室队伍是否满足 | 是否具备安装条件（空间、电力、地基承载力、气、水等） | 能耗测算基础数据 |  | 备注
|  | 现状（到2023.6.30） | 近期（到2025.12.30） | 长期（到2035.12.30） | 现状（到2023.6.30） | 近期（到2025.12.30） | 长期（到2035.12.30） |  | 优势学科发展方向 | 学术带头人姓名 | 团队规模（人） | 一级平台 | 二级平台 | [8 empty] | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | [11 empty] | 预估设备用电功率(W) | 预估年度使用时间（h)
示例 | 医学院 | 400 | 600 | 800 | 300 | 350 | 400 | 流式细胞分选仪 | 重大疾病；新药创制，公共卫生等 | 许可慰，邓文斌，钱军，刘迎芳等 | 200 | 深圳校区医科公共平台 | 公共服务平台无二级 | 进口 | 2 | 307.2 | 614.4 | BD Melody | ①BECKMAN Cytoflex SRT、②BD FACSAria III，③Sony MA900 | ①激光配置:配置4根或以上激光器，必配激光波长：405nm、488nm、638nm、561nm，其中405nm激光功率≥80mW、488nm激光功率≥50mW、638nm激光功率≥100mW、561nm激光器≥30mW；②荧光通道：具备FS、SS及15个或15个以上荧光检测器，荧光检测器采用APD检测器。③.4路分选能力，具备混合分选模式，可以进行不加电分选；④配置100μm喷嘴，震动频率30-35Hz⑤激光光路固化，无需人工调试校正光路，多波长激光可选，各荧光通道对应单独的检测器，无共用通道；⑥分选速度：≥25,000个细胞/秒；⑦荧光检测灵敏度：FITC：≤30MESF、PE：≤10MESF；⑧荧光检测分辨率：CV<3%（采用2um荧光微球检测，所有通道均需满足）。 | 用于胞内代谢物检测模块，实现检测的癌细胞的高通量快速分选，用于有序的癌症基因突变检测 | BECKMAN | Cytoflex SRT | 307 | BD | FACSAria III | 307.2 | Sony | MA900 | 310 | https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/44/new/jygg/v1/D?nodeId=310712965282394112&noticeId=8a7eab3e7ecf5032017ee28da95b3cd9&projectCode=ZCCG-G21-0594HG&bizCode=553&siteCode=440400&publishDate=20220210154053&source=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F&titleDetails=%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD | 按20个PI课题组共用1台，共40个PI课题组需配2台 | 2024年 | **楼B102 | 是 | 无 | 有： 北大深研院**台、南方科技大学**台..... | 中大广州南校园和北校园有 | 是 | 是 | 是 | 500 | 800

## Sheet1
一级平台 | 二级平台 | 校级学科公共服务平台 | 产地（国产/进口） | 20+8产业 | 购置时间 | 已有实验室队伍是否满足 | 拟安放设备的实验室是否具备条件 | 深圳校区已有设备查重情况 | 深圳市重大科技基础设施和大型科研仪器共享平台查重情况 | 大型仪器设备（50万以上）是否愿意纳入中山大学仪器设备共享平台
深圳校区新工科协同创新平台 | 新型人工智能技术研究平台 | 深圳校区实验动物中心 | 国产 | 一、新一代电子信息 | 2024年 | 是 | 是 | 无 | 无 | 是
| 新一代电子信息技术创新平台 | 分析测试中心深圳校区分中心 | 进口 | 二、数字与时尚 | 2025年 | 否 | 否 | 有，填出：如：医学院**台、药学院**台..... | 有： 北大深研院**台、南方科技大学**台..... | 否
深圳校区实验动物中心 | 航空航天技术创新平台 | 深圳校区医科公共平台 |  | 三、高端制造装备 | 2026年
深圳校区医科公共平台 | 战略性材料技术研究平台 | 深圳校区高性能计算集群 |  | 四、绿色低碳
深圳校区高性能计算集群 | 工科共享创新平台 | 未纳入校级 |  | 五、新材料
分析测试中心深圳校区分中心 | 公共服务平台无二级 |  |  | 六、生物医药与健康
| 新建学院待定 |  |  | 七、海洋经济
八、未来产业
九、其他