**一、检查发现的问题**

**1.南-826（施莽）：**①配电箱下不可堆积杂物（\*）；②管制类试剂柜未做到双把锁（\*\*）；③耗材堆放导致消防通道不通畅（\*）。

**2.南-825（潘婷）：**①配电箱下不可堆积杂物（\*）。

**3.南-823（牟相宇、赵文婧）：**①实验人员未穿实验服（\*）；②配电箱下不可堆积杂物（\*）；③管制类化学品未做好存放分类，以及没有上锁（三氯甲烷）（\*\*）；④实验室物品摆放混乱，纸箱堆积（\*）；⑤气瓶没有台账及没有悬挂状态卡（\*\*）；⑥生活垃圾和实验垃圾没有分开贮存（\*\*）。

**4.南-820（马孔阳）：**①配电箱下不可堆积杂物（\*）；②耗材堆放导致消防通道不通畅（\*）。

**5.南-819（徐培）：**①配电箱下不可堆积杂物（\*）。

**6.南-822（吴俊玉等教授）：**①实验室物品摆放混乱，纸箱堆积（\*）。

**7.南-821（吴俊玉等教授）：**①配电箱下不可堆积杂物（\*）；②实验室物品摆放混乱，纸箱堆积（\*）。

**8.南-817（朱澂明等）：**①配电箱下不可堆积杂物（\*）；②耗材堆放导致消防通道不通畅（\*）；③生活垃圾和实验垃圾没有分开贮存（\*\*）。

**9.南-816（蔡楠等）：**①配电箱下不可堆积杂物（\*）。

**10.南-714（汪建成等）：**①没有使用专用生物废料塑料桶（\*\*）；②耗材堆放导致消防通道不通畅（\*）；③配电箱下不可堆积杂物（\*）。

**11.南-617（杨默等）：**①配电箱下不可堆积杂物（\*）。

**12.南-619（侯琳琳、林初文）：**①气瓶台账未更新和一瓶气瓶未悬挂状态卡（\*\*）；②实验室饲养小鼠（\*\*\*）；③实验人员未穿实验服（\*）。

**13.南-622（赵博、温增麒）：**①气瓶台账未更新（\*\*）；②实验人员未穿实验服（\*）。

**14.南-626（蒋璇）：**①管制类化学品未做好存放分类，以及没有上锁，未见台账（盐酸，丙酮）（\*\*）。

**15.南-626（赵文学、蒋璇）：**①气瓶台账未更新和一瓶气瓶未悬挂状态卡（\*\*）。

**16.南-625（张旭东）：**①1，气瓶台账未更新；2，两瓶气瓶未悬挂状态卡；3，已使用的气瓶未固定（\*\*）。

**17.南-715（周丽华、付饶）：**①1瓶气瓶未悬挂状态卡（\*\*）。

**18.南-721（谢小多）：**①1，无气瓶台账；2，一瓶气瓶未悬挂状态卡（\*\*）。

**19.南-725（周忠卫）：**①气瓶台账未更新（\*）。

**20.南-716（陈元、平苏宁）：**①实验人员未穿实验服（\*）；②管制类化学品未做好存放分类，以及没有上锁，台账记录不符合现存量（盐酸）（\*\*）。

**21.** **医学园817、816、714、718、616、617等实验室：**①气瓶未悬挂状态卡（\*\*）。

**二、落实整改要求**

**1.南-826（施莽）：**①清理配电箱正下方杂物；②双人双锁；③清除通道杂物，保持通道通畅。

**2.南-825（潘婷）：**①清理配电箱下杂物。

**3.南-823（牟相宇、赵文婧）：**①要求实验人员穿实验服；②清理配电箱下杂物；③四级危化品（第二类、第三类易制毒化学品）上锁管理，专人保管，做好使用台账；④整理纸箱；⑤补充台账并悬挂状态卡；⑥生活垃圾和实验垃圾分开贮存。

**4.南-820（马孔阳）：**①配电箱下柜子位置更换；②清除通道杂物，保持通道通畅。

**5.南-819（徐培）：**①配电箱下柜子位置更换。

**6.南-822（吴俊玉等教授）：**①整理纸箱。

**7.南-821（吴俊玉等教授）：**①清理配电箱下杂物；②整理纸箱。

**8.南-817（朱澂明等）：**①配电箱下冰箱位置更换；②清除通道杂物，保持通道通畅

；③生活垃圾和实验垃圾分开贮存。

**9.南-816（蔡楠等）：**①配电箱下垃圾桶、冰箱挪位置。

**10.南-714（汪建成等）：**①使用专用生物废料塑料桶；②清除通道杂物，保持通道通畅；③配电箱下杂物清理。

**11.南-617（杨默等）：**①配电箱下杂物清理。

**12.南-619（侯琳琳、林初文）：**①补充更新气瓶台账，按要求悬挂气瓶状态卡；②尽快处理小鼠；③要求实验人员穿实验服。

**13.南-622（赵博、温增麒）：**①补充更新气瓶台账；②要求实验人员穿实验服。

**14.南-626（蒋璇）：**①管制类危化品上锁管理，专人保管，做好使用台账。

**15.南-626（赵文学、蒋璇）：**①补充更新气瓶台账，按要求悬挂气瓶状态卡。

**16.南-625（张旭东）：**①补充更新气瓶台账，按要求悬挂气瓶状态卡，合理固定气瓶。

**17.南-715（周丽华、付饶）：**①按要求悬挂气瓶状态卡。

**18.南-721（谢小多）：**①补充气瓶台账，按要求悬挂气瓶状态卡。

**19.南-725（周忠卫）：**①补充更新气瓶台账。

**20.南-716（陈元、平苏宁）：**①要求实验人员穿实验服；②管制类危化品上锁管理，专人保管，做好使用台账。

**21.** **医学园817、816、714、718、616、617等实验室：**①气瓶悬挂状态卡。