一、检查发现的问题

**1.南-616（邓宇斌）：**①无实验室每日自查记录。（\*）；②管制类危化品缺少MSDS。（\*\*）；

**2.南-617（杨默）：**①无实验室每日自查记录。（\*）；②管制类危化品缺少MSDS。（\*\*）；③配电箱下方有生物垃圾桶（\*）；④气瓶台账不规范（\*）；

3.**南-718（汪建成）：**①无实验室每日自查记录。（\*）；②管制类危化品缺少MSDS。（\*\*）；③实验室安全管理系统二维码未录入钢瓶信息（\*\*）；④超低温冰箱未贴分层清单（\*）；⑤实验室杂物多（\*）；⑥配电箱下有垃圾桶、杂物等（\*）；⑦缺气瓶台账（\*）；⑧实验未穿实验服（\*）

4.**南-816（蔡楠）：**①无实验室每日自查记录。（\*）；②管制类危化品缺少MSDS。（\*\*）；③配电箱下有小车、垃圾桶、杂物等（\*）

5.**南-817（朱澂明）：**①无实验室每日自查记录。（\*）；②管制类危化品缺少MSDS。（\*\*）；③实验室安全管理系统二维码未录入钢瓶信息（\*\*）；④实验未穿实验服（\*）；⑤超低温冰箱有台账，但没明细（\*）；⑥实验室内枪头卡在水槽内，没及时清理（\*）

二、落实整改要求

**1.南-616（邓宇斌）：**①做好实验室每日自查记录；②补充纸质版管制类危化品MSDS。

**2.南-617（杨默）：**①做好实验室每日自查记录；②补充纸质版管制类危化品MSDS；③移走配电箱下生物垃圾桶；④规范气瓶台账。

3.**南-718（汪建成）：**①做好实验室每日自查记录；②补充纸质版管制类危化品MSDS；③在实验室安全管理系统上绑定实验室与钢瓶；④更新超低温冰箱最新版本的分层清单；⑤清理实验室杂物；⑥移走配电箱下生物垃圾桶、杂物等；⑦补充气瓶台账；⑧进入实验室人员须穿着质地合适的实验服。

4.**南-816（蔡楠）：**①做好实验室每日自查记录；②补充纸质版管制类危化品MSDS；③做好实验室每日自查记录；②补充纸质版管制类危化品MSDS。

5.**南-817（朱澂明）：**①做好实验室每日自查记录；②补充纸质版管制类危化品MSDS；③在实验室安全管理系统上绑定实验室与钢瓶；④进入实验室人员须穿着质地合适的实验服；⑤补充超低温冰箱台账明细；⑥清理枪头。